## Magnitud distancia
Dren El Anhelo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0 | M64 | 6.96 | 31 | 5009 | 3.93 | 12.9 | 3205.76 | 3 | 20.66 | 103.13 | 26 | 7.48 | 30 | 0.18207 | 0.22913
3.51 | M66 | 7.3 | 33 | 1560 | 3.19 | 10.5 | 998.4 | 3 | 23.49 | 67.4 | 20 | 7.45 | 25
4.147 | M67 | 6.9 | 34 | 7320 | 6.06 | 20.8 | 4684.8 | 3 | 22.65 | 43.6 | 24 | 7.54 | 30 | 0.0088063 | 0.0093312
6.386 | M65 | 7.1 | 34 | 2250 | 0.17 | 22.9 | 1440 | 3 | 39.16 | 99.2 | 23 | 7.52 | 30 | 6.3766 | 3.7452
7.974 | M68 | 6.9 | 35 | 2163 | 4.8 | 32.2 | 1384.32 | 3 | 38.91 | 67.4 | 31 | 7.52 | 40 | 2.6895 | 2.1427
8.456 | M71 | 7.04 | 29 | 1230 | 0.82 | 70.6 | 787.2 | 3 | 86.06 | 114.3 | 36 | 7.64 | 25
9.946 | M69 | 7 | 34.6 | 3050 | 3.3 | 54.6 | 1952 | 23 | 36.99 | 51.6 | 50 | 7.55 | 40
10.656 | Intersección Río Bravo

## Magnitud ubicación
Dren El Anhelo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0 | M64 | 6.96 | 31 | 5009 | 3.93 | 12.9 | 3205.76 | 3 | 20.66 | 103.13 | 26 | 7.48 | 30 | 0.18207 | 0.22913
3.51 | M66 | 7.3 | 33 | 1560 | 3.19 | 10.5 | 998.4 | 3 | 23.49 | 67.4 | 20 | 7.45 | 25
4.147 | M67 | 6.9 | 34 | 7320 | 6.06 | 20.8 | 4684.8 | 3 | 22.65 | 43.6 | 24 | 7.54 | 30 | 0.0088063 | 0.0093312
6.386 | M65 | 7.1 | 34 | 2250 | 0.17 | 22.9 | 1440 | 3 | 39.16 | 99.2 | 23 | 7.52 | 30 | 6.3766 | 3.7452
7.974 | M68 | 6.9 | 35 | 2163 | 4.8 | 32.2 | 1384.32 | 3 | 38.91 | 67.4 | 31 | 7.52 | 40 | 2.6895 | 2.1427
8.456 | M71 | 7.04 | 29 | 1230 | 0.82 | 70.6 | 787.2 | 3 | 86.06 | 114.3 | 36 | 7.64 | 25
9.946 | M69 | 7 | 34.6 | 3050 | 3.3 | 54.6 | 1952 | 23 | 36.99 | 51.6 | 50 | 7.55 | 40
10.656 | Intersección Río Bravo