## Magnitud distancia
Dren Río Bravo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0 | M74 | 7.2 | 36.7 | 3100 | 0.3 | 75 | 1984 | 1100 | 420 | 86.7 | 43 | 7.2 | 20 | 27 | 0.08657 | 0.10031
0.156 | M75 | 7.25 | 36.2 | 3200 | 0.25 | 70 | 2048 | 460 | 400 | 78.8 | 47 | 7.62 | 5 | 200 | 0.92431 | 0.81216
9.499 | Intersección Río Bravo

## Magnitud ubicación
Dren Río Bravo | [13 empty] | Cargas Contaminantes
Km. | Punto | ph | Temp ºC | CE mS/cm | OD | TURBIDEZ NTU | TDS mg/L | Coliformes Fecales NMP/100 ml | DBO5 mg/l | DQO mg/l | SST mg/l | ph Lab | Color Verdadero | DBO | SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
0 | M74 | 7.2 | 36.7 | 3100 | 0.3 | 75 | 1984 | 1100 | 420 | 86.7 | 43 | 7.2 | 20 | 27 | 0.08657 | 0.10031
0.156 | M75 | 7.25 | 36.2 | 3200 | 0.25 | 70 | 2048 | 460 | 400 | 78.8 | 47 | 7.62 | 5 | 200 | 0.92431 | 0.81216
9.499 | Intersección Río Bravo